本 科 毕 业 论 文（设 计）

基于数据库过滤的谱图聚类算法设计

| 姓名 | 李姿坤 |
| --- | --- |
| 院系 | 工程系 |
| 专业 | 电子与计算机工程 |
| 学号 | 1120220447 |
| 指导教师 | 詹朝惠 |
| 职称 | 副教授 |
| 提交日期 | 2026 年 5 月 |

Московский Государственный университет имени М. В. Ломоносова

Университет МГУ-ППИ в Шэньчжэне

Факультет инженерии

Направление подготовки электронная и компьютерная инженерия

Выпускная квалификационная работа

«Проектирование алгоритма кластеризации масс-спектров на основе фильтрации базы данных»

Работу выполнил:

Научный руководитель:

Шэньчжэнь

2026

深圳北理莫斯科大学

本科毕业论文（设计）诚信声明

本人郑重声明：所呈交的毕业论文（设计），题目《  基于数据库过滤的谱图聚类算法设计   》是本人在指导教师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式注明。除此之外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。本人完全意识到本声明的法律结果。

毕业论文（设计）作者签名：

日期：        年   月   日

学位论文使用授权书

本人完全了解深圳北理莫斯科大学关于收集、保存、使用学位论文的规定，即：

- 按照学校要求提交学位论文的印刷本和电子版本；

- 学校可以可以采用影印、缩印或其他复制手段保存论文；

- 学校可以向国家有关部门或机构送交论文电子版，允许论文被查阅、抽检。

毕业论文（设计）作者签名：

指导教师签名：

日期：       年   月   日

Совместный университет МГУ-ППИ в Шэньчжэне

Заявление о добросовестности выпускной работы (проекта) на ступени бакалавриата

Я делаю серьезное заявление: представленная выпускная работа (дипломный проект) с темой «Проектирование алгоритма кластеризации масс-спектров на основе фильтрации базы данных» является результатом исследовательской работы, проведенной мной самостоятельно под руководством научного руководителя. В тексте дипломной работы отчетливо указаны все отдельные лица и коллективы, внёсшие важный вклад в исследование. Кроме того, в дипломной работе не содержатся опубликованные либо написанные произведения отдельных лиц или коллективов. Я полностью осознаю юридическую ответственность за данное заявление.

Подпись автора выпускной работы (дипломного проекта):

Дата:   год      месяц       день

Доверенность на использование дипломной работы

Я полностью ознакомлен с правилами Совместного университета МГУ-ППИ в Шэньчжэне в отношении сбора, хранения и использования дипломной работы, а именно:

- в соответствии с требованиями ВУЗа предоставляется печатная и электронная версии дипломной работы;

- ВУЗ может применять факсимиле, фотоофсетную печать или прочие методы копирования и хранения дипломной работы;

- ВУЗ может отправлять дипломную работу в другие соответствующие государственные органы или учреждения с целью ознакомления и выборочной проверки.

Подпись автора выпускной работы (проекта):

Подпись научного руководителя:

Дата: год      месяц       день

摘    要

自上而下质谱技术以完整蛋白质及蛋白质形态为分析对象，能够保留蛋白质修饰、截短和序列变异等信息，是蛋白质形态鉴定的重要技术手段。但其 MS/MS 谱图通常峰数多、质量范围宽，在谱图库构建和检索阶段容易出现候选谱图对数量膨胀的问题。针对这一问题，本研究围绕 TopLib 谱图库构建思想，设计一种基于数据库过滤的谱图聚类算法：先将谱图前体质量、荷电状态和碎片峰信息组织到 SQLite 数据库中，再利用前体质量窗口与荷电状态筛选候选谱图对，最后对候选对计算碎片峰余弦相似度并进行连通分量聚类。

本研究的实验数据来自 PRIDE 数据库，选用与 TopLib 论文数据可用性声明对应的 PXD019368，并使用 PXD029703 中的 SW480 RAW 样本进行来源核对。实验共解析 31 个 msalign 文件、27,475 条谱图和 31 个 TopPIC 结果表，选取其中 4,480 条具有可靠标注的谱图作为评价对象。结果显示，完整两两比较需要 10,032,960 个谱图对，经过数据库过滤后候选对减少为 14,614 个，过滤率达到 99.85%；在碎片峰相似度阈值为 0.30 的条件下，算法 ARI 为 0.8435、NMI 为 0.9837、错误聚类率为 10.98%。实验结果说明，数据库过滤能够在公开自上而下质谱数据中显著压缩候选空间，并保持较稳定的聚类一致性。

【关键词】：数据库过滤；谱图聚类；SQLite；候选检索；相似度计算

Abstract

Top-down mass spectrometry analyzes intact proteins and proteoforms, preserving combinations of modifications, truncations, and sequence variants. However, top-down MS/MS spectra usually contain many peaks over wide mass ranges, and spectral-library construction may suffer from a rapidly increasing number of candidate spectrum pairs. To address this problem, this thesis designs a database-filtering-based spectrum clustering algorithm inspired by TopLib. Spectral metadata and fragment peaks are stored in an SQLite database; precursor mass and charge state are used to retrieve candidate spectrum pairs; fragment-peak cosine similarity is then calculated only for the retained candidates before connected-component clustering.

The experiment uses the PRIDE data set PXD019368 listed in the TopLib data-availability statement and archives one SW480 RAW sample from PXD029703. In total, 31 msalign files, 27,475 spectra, and 31 TopPIC output tables are parsed, and 4,480 identified spectra are used for evaluation. The complete pairwise comparison would require 10,032,960 spectrum pairs, whereas database filtering reduces the candidate set to 14,614 pairs, corresponding to a reduction rate of 99.85%. With a fragment similarity threshold of 0.30, the method obtains an ARI of 0.8435, an NMI of 0.9837, and an incorrect-clustering rate of 10.98%. The results show that database filtering can substantially reduce the candidate space while maintaining stable clustering consistency on public top-down MS data.

【Key Words】: database filtering; spectrum clustering; SQLite; candidate retrieval; similarity calculation

Аннотация

Top-down масс-спектрометрия анализирует интактные белки и протеоформы, сохраняя информацию о сочетаниях модификаций, усечений и вариантов последовательности. Однако такие MS/MS спектры имеют большое число пиков и широкий диапазон масс, поэтому при построении спектральной библиотеки быстро возрастает число кандидатных пар. В работе разработан алгоритм кластеризации спектров на основе фильтрации базы данных: метаданные и фрагментные пики сохраняются в SQLite, по массе прекурсора и зарядовому состоянию выбираются кандидатные пары, после чего для них вычисляется косинусное сходство фрагментных пиков и выполняется объединение компонент связности.

Экспериментальная часть основана на наборе PRIDE PXD019368, указанном в статье TopLib; также архивирован образец SW480 RAW из PXD029703. Было обработано 31 файлов msalign, 27,475 спектров и 31 таблиц TopPIC; для оценки использовано 4,480 идентифицированных спектров. Полное попарное сравнение требует 10,032,960 пар, а фильтрация базы данных уменьшает число кандидатов до 14,614, что соответствует сокращению на 99.85%. При пороге сходства 0.30 значение ARI составляет 0.8435, NMI — 0.9837, а доля ошибочно сгруппированных спектров — 10.98%.

【Ключевые слова】: фильтрация базы данных; кластеризация спектров; SQLite; поиск кандидатов; вычисление сходства

目    录

摘 要	5

Abstract	7

Аннотация	8

第1章 绪论	12

1.1 研究背景	12

1.2 研究意义	13

1.3 国内外研究现状	14

1.4 研究内容与论文结构	16

第2章 相关技术与理论基础	18

2.1 谱图数据与向量化表示	18

2.2 谱图相似度计算	20

2.3 常见聚类算法	21

2.4 数据库过滤思想	23

第3章 需求分析与总体设计	26

3.1 问题定义	26

3.2 功能需求	26

3.3 总体流程设计	27

第4章 数据库过滤谱图聚类算法设计	30

4.1 数据库结构设计	30

4.2 候选过滤算法设计	32

4.3 TopCluster 聚类策略	35

4.4 复杂度分析	38

第5章 系统实现	41

5.1 实验程序结构	41

5.2 谱图读取与入库实现	41

5.3 算法模块实现	42

5.4 结果记录实现	43

第6章 实验测试与结果分析	45

6.1 实验环境与数据设置	45

6.2 评价指标	46

6.3 聚类质量对比	48

6.4 效率与候选过滤效果	51

6.5 候选过滤参数敏感性分析	54

6.6 聚类结果可视化	56

6.7 复现性与结果核对	57

第7章 总结与展望	59

7.1 研究总结	59

7.2 不足与改进方向	59

参考文献	61

致谢	65

第1章 绪论

1.1 研究背景

质谱数据分析是蛋白质组学解析与生物标志物挖掘中的重要手段，分析精度与效率直接影响蛋白质形态鉴定的完整性。传统自下而上（bottom-up）蛋白质组学通常先将完整蛋白质酶切为多条肽段，再根据肽段谱图反推蛋白质序列与表达信息。这一路线成熟度较高，适合大规模鉴定，但酶切过程会割裂完整蛋白质、组合修饰位点与序列截短形态之间的对应关系。

自上而下（top-down）质谱以完整蛋白质或较大蛋白片段为直接分析对象，无需先进行酶切拆解，能够保留翻译后修饰、序列截短和序列变异等蛋白质形态信息，更适合 proteoform 层面的分析。与此同时，自上而下 MS/MS 谱图具有峰密度高、有效峰数量多、前体电荷状态复杂和质量扫描范围宽等特点，谱图存储、相似度匹配与聚类分析的计算压力也随之增大。

TopLib 面向自上而下质谱谱图库构建与检索，依托 SQLite 保存谱图、碎片峰、蛋白质鉴定结果和代表谱图，并在 TopCluster 中比较 MASS、BIN 和 DL 等谱图表示方法[1]。该框架说明，自上而下谱图库构建需要同时处理谱图表征、数据库索引、候选检索和聚类评价，而不是把谱图文件静态保存为孤立数据。

谱图聚类的作用，是将来自同一蛋白质形态、碎裂模式相近的谱图归组，减少谱图库冗余，并生成更稳定的代表谱图。完整两两比较会使候选谱图对数量随谱图规模呈平方级增长；大规模串联质谱聚类工作也显示，近邻检索质量会直接影响聚类效率[2]。代表谱图质量会影响后续鉴定结果[3]，混合谱图库与序列数据库检索策略能够互相补充[4]，DIA 谱图库流程优化也需要协同考虑候选匹配与检索效率[5]。开放、可复用的数据组织是 top-down proteomics 继续扩展的重要基础[6]。

基于上述背景，本研究将数据库过滤机制置于碎片峰相似度计算之前，先依据前体质量、荷电状态等结构化字段压缩候选谱图对，再在候选集合内执行碎片峰余弦相似度计算和连通分量聚类，以降低无效比较带来的计算开销。

1.2 国内外研究现状

近五年来，top-down 蛋白质组学的工具链持续完善。Kaulich 与 Tholey 总结了 top-down proteomics 的适用场景，指出 proteoform 分析高度依赖完整蛋白分子信息的保留[7]。TopDownApp 提供模块化分析与可视化平台，体现了该领域对开放工具链的需求[8]。前体信号去卷积误差会干扰错误发现率估计，因此谱图预处理阶段的质量控制不可忽视[9]。FLASHIda 通过智能化质谱采集提高蛋白质形态鉴定数量[10]；深度小鼠脑谱图库则说明，面向特定组织和疾病模型的专用谱图库能够服务于场景化分析[11]。

在谱图相似度计算与聚类分析方面，研究重点逐步从单一距离函数转向适配复杂质谱数据的稳健表征与匹配方法。高维共识谱图相似度算法提升了质谱异构体区分能力[12]；双向层次聚类可用于大规模质谱峰匹配[13]；基于谱间距离的 MALDI-TOF 方法能够区分特征相近的微生物谱图[14]。NIST 质量谱检索程序中的可搜索色谱数据库建设说明，结构化数据库能够支撑高效谱图检索[15]。质谱成像数据中 UMAP 与 K-Means 的组合常用于数据分区[16]，聚类策略也可用于组织区域自动分割[17]。位点特异性聚类还可与空间、时间信息结合，扩展谱图聚类的应用边界[18]。

谱图质量评价、信号解卷积和谱图库检索共同构成候选过滤的技术基础。谱图质量综述从软件得分之外讨论了影响蛋白质组学结果可信度的因素[19]；小分子谱图解卷积工作说明，复杂峰型需要在匹配检索前进行合理拆解[20]。谱图库预测可以补充实验谱图库覆盖不足的问题[21]。TMTpro 标记肽段的谱图库检索能够改善复杂标记实验中的肽段匹配与指派[22]。皮肤癌专用谱图库体现了场景化检索库建设的价值[23]，SLB-msSIM 则将谱图库思想拓展到单细胞蛋白质组学分析[24]。

图聚类和可扩展聚类算法为谱图连通合并提供了方法基础。高能物理实验中的图聚类利用局部连接关系恢复整体簇结构[25]。2-club 图聚类从理论和算法工程角度讨论局部连通约束[26]。两阶段图增强密度峰聚类采用先构图、后聚类的分层路线[27]。基于图拉普拉斯的谱聚类仍在持续改进[28]，图自适应密度峰聚类优化了聚类中心选择[29]，带锚图正则的稀疏 K-Means 说明图结构约束可改进划分式聚类[30]。G2-SCANN 通过自然邻域减少不必要连接[31]，多数据库挖掘中的相似性聚类也说明多条件候选筛选具有实际价值[32]。

综合来看，谱图表征、相似度度量、数据库组织和图式聚类已经形成较好的研究基础，但候选谱图生成与精细相似度计算在许多流程中仍耦合较紧。面向自上而下谱图库构建场景，独立设置数据库候选压缩层，可以在保留碎片峰相似度判断的同时减少无效谱图对参与计算，从而提高聚类流程的可解释性和运行效率。

1.3 研究内容与论文结构

本研究围绕基于数据库过滤的谱图聚类算法展开，主要内容包括：分析 TopLib 代码和论文中的自上而下谱图库流程；获取 PRIDE 公开数据并解析 msalign 谱图与 TopPIC 搜索结果；建立保存谱图、碎片峰和标注信息的 SQLite 数据库；设计前体质量、荷电状态和碎片峰相似度结合的候选过滤聚类方法；最后从 ARI、NMI、错误聚类率、候选过滤率和运行开销等角度评价算法。

后续内容按算法设计与实验验证展开。相关技术部分说明谱图数据表示、相似度计算、聚类算法和数据库过滤理论；设计与实现部分给出数据库结构、过滤算法和主要模块；实验部分比较聚类质量、候选空间压缩、参数敏感性和结果复核；最后总结数据库过滤在自上而下谱图库聚类中的作用与改进方向。

第2章 相关技术与理论基础

2.1 谱图数据与向量化表示

谱图通常由若干峰组成，每个峰包含质量或质荷比以及对应强度。TopLib 面向自上而下质谱数据，先使用 TopFD 将复杂同位素峰转换为去卷积后的单同位素中性质量列表，再在谱图库构建和检索阶段保留高强度碎片峰。官方流程围绕代表性高强度峰组织谱图库和查询谱图，这使后续距离计算不必处理完整原始峰表。

图1 谱图峰列表预处理与向量化示意图

峰列表预处理并不是简单删除低强度信息，而是把原始谱图压缩为适合比较的稀疏向量。程序先保留主要高强度峰，再按固定质量桶宽度将峰质量映射到向量维度中，在同一桶内累加强度并进行 L2 归一化。

xj=k=1pIk 1mkΔm=j, j=1,2,…,M	（2.1）

式（2.1）给出了质量桶向量的构造方式。其中，mk 表示第 k 个碎片峰质量，Ik 表示对应归一化强度，Δm 表示质量桶宽度，M 表示向量维度。若多个碎片峰落入同一质量桶，则在该维度累加强度；没有峰落入的质量桶取值为 0。

v=xx2, v2=1	（2.2）

式（2.2）表示对质量桶向量做 L2 归一化。归一化后的向量不再主要受总峰强度大小影响，而更强调峰型分布是否相近，因此适合用于后续余弦相似度计算。

TopLib 论文比较了 MASS、BIN 和 DL 三类谱图表示方式。MASS 表示直接保留质量-强度对，距离计算时按质量容差配对碎片峰；BIN 表示将 m/z 分配到固定 bin 中形成向量；DL 表示则使用深度学习编码得到较短向量。本研究实验程序在公开 msalign 谱图中保留前 50 个高强度峰，并采用质量容差下的碎片峰余弦相似度进行比较；BIN 表示仍作为理解谱图离散化和数据库过滤的理论参照。

2.2 谱图相似度计算

谱图相似度计算需要先把不定长峰列表转化为可比较的数值表示。本研究实验程序在候选分析中使用 TopLib 思路处理碎片峰：将碎片峰质量映射到固定宽度的质量桶中，在同一质量桶内累加归一化强度，再对整条向量进行 L2 归一化。这样既保留主要峰型信息，又避免直接逐峰匹配带来的复杂对齐问题。

图2 谱图向量化与余弦相似度计算示意图

两条谱图被映射到相同的质量桶坐标系后，重叠质量桶贡献共同的向量维度。余弦相似度衡量两个归一化向量方向是否接近：同源谱图通常在多个高强度桶上同时取较大值，点积结果较高；非同源谱图即使峰数相近，也会因主要峰位置错开而得到较低相似度。

sim(Sa,Sb)=vaTvbva2vb2	（2.3）

由于本研究使用的谱图向量已经完成 L2 归一化，式（2.3）在程序实现中可简化为两个向量的点积。相似度越接近 1，说明两条谱图在主要质量桶上的强度分布越接近；相似度越接近 0，说明二者峰型重叠较少。

TopLib 在代表谱图检索中使用前 50 个碎片峰及其归一化强度计算碎片峰余弦距离。本研究实验程序沿用这一思想：数据库过滤只负责缩小候选范围，最终是否连边仍由碎片峰相似度决定。

2.3 常见聚类算法

K-Means、谱聚类、层次聚类和 DBSCAN 是本研究用于对比的四类典型算法。K-Means 适合簇数已知且簇形状较规则的情况；谱聚类能够利用相似图结构，但需要构造完整相似度矩阵；层次聚类具备较好的合并过程解释性，但在样本规模增大后计算成本较高；DBSCAN 不需要预先给定簇数，但在高维稀疏谱图中对邻域半径和最小样本数较敏感。

图3 常见聚类算法原理对比示意图

不同聚类算法的核心依据并不相同：K-Means 依赖中心点迭代，谱聚类依赖相似图和拉普拉斯矩阵，层次聚类依赖逐步合并结构，DBSCAN 依赖密度可达关系。本研究算法额外引入数据库候选过滤，把“哪些谱图值得比较”放在相似度计算之前处理，因此能够与这些基线算法形成明确对照。

min{μk},{yi}i=1nvi−μyi22	（2.4）

式（2.4）是 K-Means 的典型目标函数，其中 μk 表示第 k 个簇中心，yi 表示第 i 条谱图的簇标签。谱聚类、层次聚类和 DBSCAN 的目标形式不同，但它们都需要某种相似度或距离关系作为输入。

Wij=sim(Si,Sj),sim(Si,Sj)≥τ,0,sim(Si,Sj)<τ.	（2.5）

式（2.5）描述了相似图的常见构造方式。谱聚类需要依赖 W 构造拉普拉斯矩阵，本研究算法也将通过阈值的候选谱图对看作图中的边，但本研究不为全部谱图对构造完整稠密相似图，而是先通过数据库过滤得到候选边集合。

本研究提出的数据库过滤聚类把候选生成作为独立阶段处理。算法先利用数据库字段排除明显不可能同簇的谱图对，再对保留候选计算碎片峰相似度，因此适合谱图库这种同时具有结构化元数据和高维峰型特征的数据场景。

2.4 数据库过滤思想

数据库过滤的基本思想是把部分算法判断提前到候选生成阶段完成。TopLib 在检索阶段首先读取代表谱图库中的 precursor_mass 和 precursor_charge，再根据 ppm 或 Da 容差筛选候选代表谱图；如果启用荷电状态匹配，还会要求查询谱图和库谱图的前体电荷一致。只有通过这一候选匹配的谱图，才进入碎片峰距离计算。

图4 数据库过滤候选压缩原理示意图

从计算角度看，数据库过滤的价值在于把平方级完整比较压缩为局部候选比较。前体质量、荷电状态和峰桶字段都属于可结构化保存的数据，适合放入 SQLite 表和索引中先做筛选；筛选后的候选集合 Ec 明显小于全部谱图对，再进行向量相似度计算时，算法就能把算力集中在更可能同簇的谱图上。

η=1−|Ec|n2=1−2|Ec|n(n−1)	（2.6）

式（2.6）定义候选过滤率 η，其中 |Ec| 表示数据库过滤后保留的候选谱图对数量，二项式项表示完整两两比较的谱图对数量。η 越接近 1，说明数据库过滤排除的无效比较越多。

数据库过滤与聚类算法之间是协同关系。过滤条件过宽时，候选数量下降有限，效率提升不明显；过滤条件过窄时，可能丢失同源谱图。TopLib 同时考虑前体质量容差、可选荷电匹配和 ±1.00235 Da 同位素误差，体现了面向去卷积自上而下谱图的工程取舍。本研究实现保留前体质量、荷电状态和碎片峰相似度三个判断层次，用公开 msalign 谱图验证先候选压缩、再精细距离计算的流程。

第3章 需求分析与总体设计

3.1 问题定义

本研究的问题可以描述为：给定一批自上而下 MS/MS 谱图、前体质量、荷电状态、碎片峰列表以及 TopPIC 鉴定结果，如何在不进行完整两两比较的情况下，将可能来自同一蛋白质形态的谱图聚合为若干簇，并输出可复查的聚类质量和候选过滤指标。该问题同时涉及谱图数据管理、候选生成和图式聚类。

从输入看，系统需要读取 msalign 谱图文件和 TopPIC 输出表，提取谱图编号、扫描号、前体质量、荷电状态、碎片峰和参考标注组。从输出看，系统需要给出候选谱图对数量、相似度保留边、聚类标签、ARI、NMI、错误聚类率、成簇谱图比例、运行时间和簇分布。

3.2 功能需求

系统应具备五项核心功能。第一，公开数据读取功能，用于解析 PRIDE 下载的 msalign 文件和 TopPIC 输出表。第二，SQLite 入库功能，用于保存 spectrum 表、peak 表和必要索引。第三，候选过滤功能，根据前体质量窗口和荷电状态查询候选谱图对。第四，碎片峰比较与聚类功能，对候选谱图对计算相似度并通过 Union-Find 合并连通分量。第五，指标评价功能，用于统计聚类质量、错误聚类率、候选过滤率和阈值敏感性。

表1 数据库过滤规则设计

| 过滤规则 | 参数设置 | 设计目的 |
| --- | --- | --- |
| 前体质量容差 | 默认 10 ppm 或 2.2 Da | 先按前体质量缩小代表谱图候选范围，避免对全部库谱图进行 fragment distance 计算。 |
| 荷电状态匹配 | charge matching 可选 | 当参数要求荷电一致时，只保留前体电荷相同的候选代表谱图。 |
| 同位素误差兼容 | 允许 ±1.00235 Da | 兼容去卷积过程中常见的一阶同位素质量偏移，降低有效匹配被误过滤的风险。 |
| 碎片峰距离 | 默认 fragment error = 10 ppm | 候选生成后再对前 50 个碎片峰计算距离，并选择最佳目标或诱饵命中。 |

其中，候选过滤功能是本研究算法的核心。过滤阶段不改变谱图峰列表，也不直接判定最终簇，而是作为碎片峰相似度计算之前的候选压缩层。这样能够保持流程可解释，并且便于观察候选数量减少对后续聚类的影响。

3.3 总体流程设计

系统总体流程包括公开数据获取与解析、数据库构建、候选过滤、碎片峰相似度计算、连通分量聚类、指标评价和结果记录。程序首先读取 PRIDE PXD019368 中的 msalign 谱图和 TopPIC 搜索输出表，生成参考标注组；随后将谱图元数据和前 50 个高强度碎片峰写入 SQLite；最后在数据库候选对上计算碎片峰相似度并输出实验结果。

图5 数据库过滤谱图聚类算法总体流程图

该流程与直接比较算法的区别在于候选压缩前置。输入谱图先进入数据库，系统利用 spectrum 表中的前体质量和荷电状态完成候选压缩；候选集合形成后，程序才读取峰列表并计算碎片峰余弦相似度，最后把达到阈值的候选对作为图边进行合并。

Ci={Sj∣|mi−mj|≤δm, zi=zj}	（3.1）

式（3.1）定义了单条谱图的候选集合。其中，前体质量差不能超过质量窗口，荷电状态需要一致。该定义把物理属性近邻关系放在相似度计算之前处理，后续碎片峰相似度只在候选集合内计算。

第4章 数据库过滤谱图聚类算法设计

4.1 数据库结构设计

数据库结构设计的目标不是简单保存谱图文件，而是把谱图元数据和碎片峰拆分为可查询、可扩展的层次。TopLib 官方数据库包含 projects、species、samples、methods、experiments、files、spectra、masses 等表，用于记录实验来源、仪器方法、原始文件、去卷积谱图和后续聚类编号。本研究实验程序保留其中与候选过滤最直接相关的 spectrum 与 peak 两类数据。

表2 TopLib SQLite 核心数据表设计

| 数据表 | 关键字段 | 用途说明 |
| --- | --- | --- |
| spectra | spectrum_id、file_id、precursor_mass、precursor_charge、proteoform_id、cluster_id、protein_accession、e_value | 保存每条去卷积 MS/MS 谱图的前体信息、鉴定信息和聚类编号，是构建谱图库与代表谱图的主表。 |
| masses | mass_id、spectrum_id、mass、intensity、charge | 保存谱图碎片峰的质量、强度和电荷信息，供距离计算、代表谱图生成和检索匹配使用。 |
| 代表谱图表 | representative_id、precursor_mass、precursor_charge、mass_0 至 mass_49、norm_intensity_0 至 norm_intensity_49、flag | 对应官方 target_decoy_spectra_representatives 表，保存目标库与诱饵库代表谱图，支撑 谱图库检索 和目标-诱饵判定。 |

实验程序的 spectrum 表保存谱图级元数据，包括 id、参考簇标签、前体质量、荷电状态、峰数量和若干高强度峰桶；peak 表通过 spectrum_id 外键保存碎片峰质量与归一化强度。谱图级字段服务于候选过滤，峰级字段服务于向量构建和相似度计算。

图6 SQLite 数据结构与索引关系图

两个核心表分别承担谱图级候选查询和峰级相似度计算。idx_spectrum_filter(charge, precursor_mass) 支持按荷电状态和前体质量范围快速查找候选谱图；idx_peak_spectrum(spectrum_id) 支持在需要计算向量或读取峰列表时快速定位碎片峰。top_bin 字段相当于轻量化的峰桶索引，用于判断两条谱图是否在主要碎片峰区域存在重叠。

Bi=mikΔm  k∈TopK(Si)	（4.1）

式（4.1）定义单条谱图的高强度峰桶集合。程序仅取每条谱图中强度较高的一部分峰参与桶集合构造，用于快速判断两条谱图是否在主要碎片峰区域存在交集。

与官方 TopLib 相比，本研究实验程序的表结构更轻量。这不是替代官方数据库，而是为了把候选空间压缩这一核心问题单独抽出来验证。实际工程中，若接入真实 TopLib 数据库，可将本文的 top_bin 条件扩展为碎片峰倒排索引，并保留官方的多级元数据表和代表谱图表，从而兼容多文件谱图库和目标-诱饵检索流程。

4.2 候选过滤算法设计

候选过滤算法采用“先粗筛、再精算”的两阶段结构。第一阶段只使用数据库中可快速查询的字段，包括前体质量、前体电荷和高强度峰桶；第二阶段才读取候选谱图的向量或前 50 个碎片峰，计算余弦相似度或 fragment cosine。这样设计的核心原因是，谱图库规模扩大时，计算量较高的操作不是读取单条记录，而是对大量不可能同簇的谱图做高维相似度计算。

TopLib 的 谱图库检索 流程提供了直接依据。其候选查询会根据查询谱图和代表谱图库的前体质量计算 ppm 或 Da 容差；当启用荷电状态匹配时，还要求查询谱图与库谱图的 precursor_charge 相同。相关实现同时保留 1.00235 Da 的同位素偏移判断，用于兼容去卷积过程中常见的一阶同位素质量误差。本研究在实验程序中将这一思想改写为 SQLite 条件查询。

SQLite 候选过滤的关键在于把可索引字段放在相似度计算之前。前体质量窗口用于限制质量邻近关系，荷电状态范围用于排除明显不可能匹配的谱图，高强度峰桶重叠用于保证两条谱图至少在主要碎片峰区域存在交集。

图7 SQLite 候选谱图对过滤机制示意图

候选集合并不是从全部谱图对中直接计算出来，而是通过数据库条件逐步收缩。对于 n 条谱图，完整两两比较需要 n(n-1)/2 次相似度计算；过滤后只保留满足物理属性和峰型粗匹配条件的候选对，从而把主要计算量转移到更小的 Ec 集合上。

候选过滤并不直接输出最终簇，而是输出候选谱图对集合 Ec。对于每一条谱图 Si，系统先查询满足 |mi-mj| 不超过质量窗口、荷电状态相近、且至少一个高强度峰桶重叠的谱图 Sj。只有进入 Ec 的谱图对才执行向量点积相似度判断。这样可以把“是否值得比较”与“比较后是否同簇”分开，便于调节质量窗口和相似度阈值。

E={(i,j)∈Ec∣sim(Si,Sj)≥τ}	（4.2）

式（4.2）表示从候选谱图对集合 Ec 中进一步筛出真正用于聚类合并的边集合 E。数据库条件负责控制候选范围，相似度阈值 τ 负责控制是否连边，两者共同决定最终图结构。

在 TopLib 的检索流程中，候选代表谱图还会进入碎片峰距离计算阶段，对查询谱图前 50 个高强度碎片峰和库代表谱图的代表峰进行 fragment cosine 计算，并选择距离最小的目标或诱饵命中。本研究聚类任务没有目标-诱饵判定，但保留了“候选生成后再做精细碎片峰距离”的思想，因此数据库过滤并不是只依赖单一前体质量字段。

4.3 TopCluster 聚类策略

TopLib 的谱图库构建流程将数据清洗、谱图预处理、分阶段聚类、代表谱图生成、诱饵库生成和数据库写入分开处理。首先，预处理会剔除异常谱图并按强度保留主要碎片峰；随后对碎片峰按质量排序，对强度进行变换和归一化。这个过程说明 TopCluster 的聚类并不是直接对原始峰表做粗糙比较，而是先把谱图压缩成稳定的代表峰表示。

聚类阶段分两层完成。第一层按 precursor_charge 分组，保证初始候选具有一致或相近的前体电荷；第二层在每个荷电组内对 precursor_mass 做层次聚类。只有通过前体电荷和前体质量筛选的谱图，才进入碎片峰距离计算。本研究实现将这一思想简化为数据库候选过滤和相似度连边，便于在可控数据上观察候选压缩效果。

在本研究实现中，候选谱图对通过相似度阈值后被看作图中的边，谱图本身是图节点。只要两个谱图之间存在一条保留边，Union-Find 就将它们合并到同一连通分量；若多个谱图经由中间节点间接连通，也会被划入同一簇。

yi=yj⇔∃ path(i,j) in G=(V,E)	（4.3）

式（4.3）说明本研究算法的簇标签来自候选相似图的连通关系。只要两条谱图在图 G 中存在路径，它们就被划入同一簇；若不存在路径，则属于不同簇。

图8 候选相似图与连通分量聚类示意图

这种图式合并方式适合谱图聚类场景，因为同一谱图组内并非每两条谱图都必须高度相似。只要代表性谱图和边界谱图之间存在稳定连接，连通分量就能保留组内结构；同时，数据库过滤和相似度阈值共同限制跨组误连，降低不同真实组被错误合并的风险。

代表谱图生成是 TopCluster 区别于普通聚类算法的重要步骤。若采用 平均代表谱图法，同簇谱图中电荷一致且质量差在 ppm 容差内的碎片峰会被合并，质量采用强度加权平均，强度采用累加后再选取主要峰；前体质量代表值则在同一整数质量偏移桶内按前体强度加权得到。若采用 single 代表法，系统会优先选择鉴定置信度较高的谱图作为代表。

TopLib 还会将目标代表谱图与诱饵代表谱图拼接成 target_decoy_spectra_representatives 表。本研究实验程序没有完整实现诱饵库，但在方法章保留这一说明，是因为它揭示了 TopLib 的工程目标：聚类不是终点，代表谱图还要服务于后续谱图库检索、目标-诱饵判定和蛋白质形态鉴定。本研究算法因此定位为数据库过滤聚类实现，而不是完整 TopLib 的重新实现。

4.4 复杂度分析

设谱图库包含 n 条谱图，每条谱图向量维度为 d，完整两两比较需要 n(n-1)/2 次相似度计算，时间复杂度约为 O(n^2d)。当 n 扩展到数万条时，相似度矩阵不仅计算量大，还会带来明显的内存压力。数据库过滤的目标是把相似度计算限制在候选集合 Ec 上，使主要计算量由完整谱图对数量转为候选谱图对数量。

Tfilter=O(nlogn+|Ec|d), Tfull=On(n−1)2d	（4.4）

式（4.4）中，n log n 表示索引建立、排序或数据库检索带来的近似开销，|Ec|d 表示候选谱图对上的相似度计算。当过滤条件有效时，|Ec| 远小于 n(n-1)/2，算法的主要收益来自减少无效相似度计算，而不是减少单次相似度计算的成本。

Mfilter=O(n+|Ec|), Mfull=O(n2)	（4.5）

式（4.5）从空间角度说明候选过滤的作用。完整相似度矩阵需要保存近似 n² 级关系，而数据库过滤聚类只需保存谱图节点、候选边和必要查询结果，因此更适合后续向较大谱图库扩展。

TopCluster 的官方流程也体现了同样思想。按 precursor_charge 分组和按 precursor_mass 完全链接聚类，相当于先把全局谱图库拆成多个较小候选块；随后只在前体质量簇内计算前 50 个碎片峰距离。本研究实验程序虽然使用更轻量的 SQL 候选查询和连通分量合并，但复杂度优势来源一致：把“全部谱图两两相似”转化为“候选谱图局部相似”。

数据库查询本身并非没有成本。当前实验使用 SQLite，在小规模数据上固定查询开销可能使绝对运行时间不一定最低；但在谱图库扩展场景中，前体质量、荷电状态和峰桶字段都可以建立索引或倒排表，候选数量增长速度通常低于完整两两比较。在完整 TopLib 数据库场景中，可进一步把代表谱图表中的 mass_0 至 mass_49 展开为碎片峰倒排索引，以降低候选查询阶段的扫描成本。

第5章 系统实现

5.1 实验程序结构

本研究实验程序围绕 TopLib 论文数据可用性声明中的 PRIDE 数据展开，主要包括公开数据校验、msalign 解析、TopPIC 标注读取、SQLite 入库、数据库候选过滤、碎片峰相似度计算、连通分量聚类和结果核对等模块。程序入口为 run_experiment.py，运行后读取 PXD019368 的谱图文件，并完成谱图读取、标注匹配、候选过滤、聚类合并和指标计算。

实验过程中保留候选对数量、保留边数量、聚类标签和评价指标等中间结果，便于复核第六章中的质量分析和效率分析。

5.2 谱图读取与入库实现

实验数据来自 PRIDE PXD019368。程序共读取 31 个 msalign 文件和 31 个 TopPIC 输出表。msalign 文件提供谱图编号、扫描号、前体质量、荷电状态和碎片峰列表；OUTPUT_TABLE 文件提供蛋白名称、残基范围、调整前体质量、荷电状态和蛋白质形态标注。二者通过文件名和 Spectrum ID 对齐后，得到 4,480 条可用于评价的谱图。

gi=pi,ristart,riend,roundmi2.2,zi	（5.1）

式（5.1）给出了参考标注组的构造方式。程序使用蛋白标识、起止残基、调整前体质量所在 2.2 Da 区间和荷电状态共同定义标注组。这样做与 TopLib 对前体质量误差和荷电状态的处理逻辑一致，也能避免只按蛋白名称分组导致不同蛋白质形态被误合并。

入库阶段创建 spectrum 与 peak 两类核心表。spectrum 表保存谱图来源文件、谱图编号、扫描号、前体质量、前体荷电状态、蛋白标识和标注组；peak 表保存每条谱图前 50 个高强度碎片峰的质量、归一化强度和碎片电荷。程序同时建立 idx_spectrum_precursor 与 idx_peak_row 索引，使候选过滤和峰列表读取都能被复查。

5.3 算法模块实现

候选过滤模块按荷电状态对谱图分组，并在同一荷电状态内按照前体质量排序。对每条谱图，程序只向后扫描前体质量差不超过 2.2 Da 的谱图，从而生成候选谱图对。该步骤等价于在数据库层面对前体质量和荷电状态建立局部候选块，避免在全部谱图对上计算碎片峰相似度。

碎片峰相似度模块对每条谱图保留前 50 个高强度峰，并对强度进行对数变换和 L2 归一化。两条候选谱图比较时，程序在 10 ppm 质量容差内匹配碎片峰，并要求碎片峰电荷一致。匹配峰的归一化强度乘积累加后得到余弦相似度；相似度达到阈值的候选对被视为图中的边。

聚类模块使用 Union-Find 维护连通分量。若两条谱图之间存在保留边，则它们被合并到同一连通分量；若多条谱图通过中间节点间接连通，也会被归为同一簇。该策略与谱图库去冗余任务相匹配，因为同一蛋白质形态的谱图可能并非两两都强相似，但通常可以通过若干高质量谱图建立连接。

5.4 结果记录实现

结果记录分为数据集统计、聚类指标和参数敏感性三类。数据集统计记录谱图总数、评价谱图数和参考标注组数；聚类指标记录不同算法设置下的 ARI、NMI、错误聚类率和保留边数量；参数敏感性记录不同碎片峰相似度阈值对候选边和聚类质量的影响。

这些记录用于比较聚类质量、候选空间压缩、运行开销、阈值敏感性、簇规模分布、候选对相似度分布以及前体质量-荷电状态分布。

PXD029703 的完整 SW480 数据在 PRIDE 中以 RAW 文件公开，单个文件数百 MB，总量约 70 GB。该数据需要先完成 RAW 转换、去卷积和 TopPIC 搜索，才能获得可用于聚类评价的 msalign 谱图和鉴定表。本研究因此采用同一 TopLib 数据可用性声明中的 PXD019368 预处理数据进行实验，并保留 PXD029703 的 SW480 RAW 样本用于来源核对。

第6章 实验测试与结果分析

6.1 实验环境与数据设置

实验在本地 Python 环境中完成，主要使用 SQLite、标准库和 PIL 完成数据解析、候选过滤、聚类评价和结果可视化。数据集来自 PRIDE PXD019368，共包含 31 个 msalign 文件、27,475 条谱图和 31 个 TopPIC 输出表。经谱图编号和搜索结果对齐后，本研究使用 4,480 条具有鉴定标注的谱图作为评价对象，对应 2,505 个标注组。

表3 实验数据与参数设置

| 项目 | 设置 |
| --- | --- |
| 数据来源 | PRIDE PXD019368（TopLib 论文数据可用性声明中的公开数据集） |
| 已归档 SW480 样本 | PXD029703/CRC_SW480_SEC4_RPLC1.raw |
| msalign 文件数 | 31 个 |
| TopPIC 输出表数 | 31 个 |
| msalign 谱图总数 | 27,475 条 |
| 参与评价谱图数 | 4,480 条 |
| 参考标注组数 | 2,505 个 |
| 每条谱图保留峰数 | 50 个高强度碎片峰 |
| 前体质量窗口 | 2.2 Da |
| 碎片峰容差 | 10 ppm |
| 数据库 | SQLite，包含 spectrum 与 peak 两类核心表 |
| 评价指标 | ARI、NMI、错误聚类率、成簇谱图比例、候选过滤率、运行时间 |

PXD019368 的 msalign 文件已经包含去卷积后的自上而下 MS/MS 谱图，可直接读取前体质量、荷电状态和碎片峰；OUTPUT_TABLE 文件来自 TopPIC 搜索结果，用于构造参考标注组。PXD029703 是 TopLib 论文 SW480 主数据来源，本文已下载其中一个 RAW 样本用于归档和来源核对，但完整 RAW 复现需要额外的 TopFD/TopPIC 运行环境。

本研究在每条谱图中保留前 50 个高强度碎片峰，前体候选窗口设为 2.2 Da，碎片峰匹配容差设为 10 ppm。完整两两比较需要 10,032,960 个谱图对；数据库过滤后，前体候选对为 14,614 个。

6.2 评价指标

本研究从聚类一致性、错误合并程度和候选压缩效果三个角度评价算法。聚类一致性使用 ARI 和 NMI。ARI 关注样本对在参考标注和预测标签中是否同时同簇或同时异簇，并对随机一致性进行校正；NMI 衡量参考标注与聚类结果之间共享的信息比例。

ARI=RI−E[RI]max(RI)−E[RI]	（6.1）

式（6.1）为调整兰德指数。ARI 越接近 1，说明聚类结果与参考标注组越一致；若聚类结果接近随机划分，ARI 会接近 0。

NMI(Y,Y)=I(Y;Y)H(Y)H(Y)	（6.2）

式（6.2）为标准化互信息，其中 Y 表示参考标注，预测聚类标签用带帽变量表示。NMI 越高，说明聚类结果保留的参考标注信息越多。

ewrong=k:|Pk|>1​|Pk|−maxg|Pk∩Gg|k:|Pk|>1​|Pk|	（6.3）

式（6.3）定义错误聚类率。只统计非单例预测簇，并把每个预测簇中非多数参考标注的谱图视为错误合并。该指标能直接反映谱图库去冗余场景中错误合并的风险。

η=1−NcandidateNall	（6.4）

式（6.4）为候选过滤率，其中候选数量表示数据库过滤后需要进入碎片峰比较的谱图对数量，完整数量表示所有谱图的两两组合数。本文把该指标作为效率评价的核心依据。

6.3 聚类质量对比

图9 谱图聚类质量指标对比

表4 谱图聚类质量结果对比

| 设置 | 簇数 | ARI | NMI | 错误率 | 保留边数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单谱图基线 | 4480 | 0.0000 | 0.9374 | 0.00% | 0 |
| 前体过滤 | 2220 | 0.8659 | 0.9874 | 13.22% | 14614 |
| 过滤+相似度0.30 | 2565 | 0.8435 | 0.9837 | 10.98% | 10872 |
| 过滤+相似度0.50 | 3400 | 0.6876 | 0.9653 | 9.01% | 4963 |
| 过滤+相似度0.70 | 4139 | 0.2701 | 0.9466 | 5.75% | 1028 |

从聚类一致性看，前体质量-荷电过滤的 ARI 为 0.8659、NMI 为 0.9874，说明公开数据中许多蛋白质形态已经能被前体属性较好地区分。加入碎片峰相似度阈值 0.30 后，ARI 为 0.8435、NMI 为 0.9837，略低于只按前体属性连通的结果，但错误聚类率从 13.22% 降至 10.98%。这说明碎片峰相似度会拆开一部分弱证据连接，从而降低错误合并风险。

阈值继续提高到 0.50 和 0.70 时，保留边数量明显下降，预测簇数量增加，ARI 也随之下降。这一结果符合谱图库聚类的实际特点：过严的碎片峰阈值虽然可以降低错误合并，但会把同一标注组拆成多个小簇，影响聚类完整性。

全部单谱图基线的 ARI 为 0，说明只保留单例无法完成去冗余；但其 NMI 仍较高，这是因为参考标注组数量较多，单例划分保留了大量样本身份信息。本研究因此不单独使用 NMI 下结论，而是结合 ARI、错误聚类率和成簇谱图比例分析。

图10 参考标注组与聚类簇规模分布

簇规模分布显示，参考标注组和预测簇都呈现明显长尾结构。较大的标注组主要来自重复鉴定或相近前体质量的谱图，小簇则反映了top-down 数据中蛋白质形态多、谱图重复度不均衡的特点。

6.4 效率与候选过滤效果

图11 公开数据候选谱图对过滤效果

候选过滤效果是本文实验中最直接的结果。对于 4,480 条谱图，完整两两比较需要 10,032,960 个谱图对；数据库过滤后只保留 14,614 个前体候选对，过滤率达到 99.85%。在相似度阈值 0.30 下，最终保留边数量为 10,872 条。

图12 实验运行时间与保留边数量

运行时间需要和保留边数量一起理解。公开数据规模下，候选生成和 Union-Find 合并的耗时都很低；相似度阈值越高，保留边越少，连通合并阶段也越轻。由于本研究没有在全部 10,032,960 个谱图对上计算碎片峰相似度，主要计算量被限制在数据库候选集合内。

图13 算法阶段峰值内存占用对比

峰值内存结果显示，各算法设置的内存开销都保持在较低水平。原因在于程序不保存完整相似度矩阵，只保存候选边和必要的谱图峰列表。对于更大的谱图库，避免完整矩阵通常比优化单次相似度计算更重要。

6.5 候选过滤参数敏感性分析

图14 碎片峰相似度阈值敏感性分析

表5 碎片峰相似度阈值敏感性分析

| 阈值 | 保留边数 | 聚类数 | ARI | NMI | 错误聚类率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.10 | 14,244 | 2257 | 0.8693 | 0.9882 | 12.34% |
| 0.20 | 13,058 | 2331 | 0.8664 | 0.9875 | 11.93% |
| 0.30 | 10,872 | 2565 | 0.8435 | 0.9837 | 10.98% |
| 0.40 | 7,942 | 2956 | 0.7924 | 0.9754 | 10.80% |
| 0.50 | 4,963 | 3400 | 0.6876 | 0.9653 | 9.01% |
| 0.60 | 2,591 | 3821 | 0.5224 | 0.9553 | 8.16% |
| 0.70 | 1,028 | 4139 | 0.2701 | 0.9466 | 5.75% |

参数敏感性结果表明，碎片峰相似度阈值越高，保留边数量越少，预测簇越碎片化。阈值 0.10 和 0.20 保留较多候选边，ARI 接近前体过滤结果；阈值 0.30 在错误聚类率和聚类完整性之间较为均衡；阈值继续提高后，虽然错误聚类率下降，但 ARI 明显降低。

图15 候选谱图对碎片峰相似度分布

同标注谱图对与异标注谱图对的碎片峰相似度存在重叠。谱图并不存在一个能完全区分二者的固定阈值，因此候选过滤需要结合前体质量、荷电状态和后续代表谱图策略。

6.6 聚类结果可视化

图16 谱图前体质量与荷电状态分布

公开数据在前体质量和荷电状态上呈现连续分布，部分质量区间内存在多种荷电状态和多个预测簇交叠。数据库过滤并不是简单按一个字段切分数据，而是在质量窗口、荷电状态和碎片峰相似度之间取得平衡。

该图也解释了为什么前体过滤可以取得较高 ARI：在自上而下数据中，同一蛋白质形态通常具有相近前体质量和一致荷电状态。但仅靠前体属性仍可能合并不同蛋白质形态，因此需要碎片峰相似度作为第二层约束。

6.7 复现性与结果核对

在聚类质量和效率比较之外，还需要核对数据读取、标注对齐和候选过滤是否一致。若谱图编号、前体质量、荷电状态或 TopPIC 标注无法对应，后续 ARI、NMI 和错误聚类率就缺少可靠基础。因此，本研究从数据来源、谱图解析、数据库入库、候选对生成、碎片峰比较和聚类结果六个环节进行复核。

表6 实验链路核对结果

| 核对环节 | 核对内容 | 结果说明 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据来源 | 核对 PXD019368 文件清单 | 31 个 msalign 文件、31 个 OUTPUT_TABLE 文件和 FASTA 文件完整可读 | 通过 |
| 谱图解析 | 读取 msalign 与 TopPIC 输出表 | 谱图编号与鉴定结果可对齐，得到 4,480 条评价谱图 | 通过 |
| SQLite 入库 | 写入 spectrum 与 peak 表 | 前体质量、荷电状态和碎片峰字段完整，索引可用于候选查询 | 通过 |
| 候选过滤 | 按荷电状态与 2.2 Da 前体窗口筛选 | 候选谱图对为 14,614 个，候选空间显著缩小 | 通过 |
| 碎片峰比较 | 对候选谱图对计算 10 ppm 余弦相似度 | 阈值 0.30 下保留 10,872 条边，可进入连通分量聚类 | 通过 |
| 结果核对 | 比较聚类指标与参数敏感性结果 | ARI、NMI、错误率和保留边数量与各节分析一致 | 通过 |

核对结果表明，31 个 msalign 文件与 31 个 TopPIC 输出表能够按谱图编号对齐；评价集合包含 4,480 条谱图和 2,505 个参考标注组。前体质量与荷电状态过滤得到 14,614 个候选谱图对，碎片峰相似度阈值 0.30 下保留 10,872 条边。上述数值与前文聚类质量、候选过滤效果和阈值敏感性分析一致，说明实验结果具有可复查性。

PXD029703 是 TopLib 中 SW480-GPSE 数据的主要来源，但 PRIDE 公开文件以 RAW 格式为主，需要经过 msconvert、TopFD 和 TopPIC 等预处理后才能进入谱图聚类阶段。为避免把未完成预处理的 RAW 数据混入评价，本研究采用同一数据可用性声明中已经公开 msalign 与 TopPIC 输出表的 PXD019368 作为实验数据集，并将 PXD029703 的一个 SW480 RAW 文件作为来源核对材料。

第7章 总结与展望

7.1 研究总结

本研究围绕“基于数据库过滤的谱图聚类算法设计”展开研究，针对谱图库聚类中候选谱图对数量大、无效相似度计算多的问题，提出了先数据库过滤、再碎片峰相似度计算、最后连通分量聚类的算法流程。本研究从谱图数据表示、SQLite 数据结构、候选过滤规则、公开数据读取、聚类评价和实验结果分析等方面进行了完整说明。

实验使用 PRIDE PXD019368 的公开自上而下质谱数据，共解析 27,475 条谱图，并选取 4,480 条具有 TopPIC 标注的谱图进行评价。结果显示，数据库过滤将候选谱图对由 10,032,960 个减少到 14,614 个，过滤率达到 99.85%；在碎片峰相似度阈值 0.30 下，ARI 为 0.8435，NMI 为 0.9837，错误聚类率为 10.98%。这说明数据库过滤能够在谱图数据中显著压缩候选空间，并保持较好的聚类一致性。

7.2 不足与改进方向

本研究仍存在一些不足。首先，PXD029703 是 TopLib 论文中 SW480 主实验数据来源，但 PRIDE 公开文件主要为 RAW 格式，完整处理依赖 msconvert、TopFD 和 TopPIC 等工具链；本研究采用同一数据可用性声明中的 PXD019368 预处理 msalign 数据完成聚类评价，后续可在完整预处理环境中扩展到 SW480 全量数据。其次，本文的候选过滤主要使用前体质量和荷电状态，碎片峰索引仍较简单，后续可进一步构建倒排峰表，以减少候选查询时的扫描成本。

在算法扩展方面，可以引入 TopLib 的代表谱图生成策略、目标-诱饵质量控制和更多距离函数，对不同阈值下的错误合并进行更细致分析。工程实现上，可以把 SQLite 替换为更适合大规模数据的检索引擎，并加入批量查询、缓存和并行碎片峰比较，使算法更接近完整谱图库构建系统。

参考文献

[1] Li K, Tang H, Liu X. TopLib: Building and Searching Top-Down Mass Spectral Libraries for Proteoform Identification[J]. Analytical Chemistry, 2025, 97(23): 11443-11453.

[2] Bittremieux W., Laukens K., Noble W. S., Dorrestein P. C.. Large-scale tandem mass spectrum clustering using fast nearest neighbor searching[J]. Rapid Communications in Mass Spectrometry, 2025, 39(S1). DOI: 10.1002/rcm.9153.

[3] Carr A. V., Bollis N. E., Pavek J. G., Shortreed M. R.. Spectral averaging with outlier rejection algorithms to increase identifications in top-down proteomics[J]. PROTEOMICS, 2024, 24(8). DOI: 10.1002/pmic.202300234.

[4] Dai Y., Millikin R. J., Rolfs Z., Shortreed M. R.. A Hybrid Spectral Library and Protein Sequence Database Search Strategy for Bottom-Up and Top-Down Proteomic Data Analysis[J]. Journal of Proteome Research, 2022, 21(11): 2609-2618. DOI: 10.1021/acs.jproteome.2c00305.

[5] Rice S. J., Belani C. P.. Optimizing data-independent acquisition (DIA) spectral library workflows for plasma proteomics studies[J]. PROTEOMICS, 2022, 22(17). DOI: 10.1002/pmic.202200125.

[6] Lermyte F.. The need for open and FAIR data in top-down proteomics[J]. PROTEOMICS, 2024, 24(3-4). DOI: 10.1002/pmic.202300354.

[7] Kaulich P. T., Tholey A.. Top-Down Proteomics: Why and When?[J]. PROTEOMICS, 2025, 25(24): 6-12. DOI: 10.1002/pmic.202400338.

[8] Walzer M., Jeong K., Tabb D. L., Vizcaíno J. A.. TopDownApp: An open and modular platform for analysis and visualisation of top-down proteomics data[J]. PROTEOMICS, 2024, 24(3-4). DOI: 10.1002/pmic.202200403.

[9] Jeong K., Kaulich P. T., Jung W., Kim J.. Precursor deconvolution error estimation: The missing puzzle piece in false discovery rate in top-down proteomics[J]. PROTEOMICS, 2024, 24(3-4). DOI: 10.1002/pmic.202300068.

[10] Jeong K., Babović M., Gorshkov V., Kim J.. FLASHIda enables intelligent data acquisition for top-down proteomics to boost proteoform identification counts[J]. Nature Communications, 2022, 13(1). DOI: 10.1038/s41467-022-31922-z.

[11] Li S., Luo H., Tang P., Tian C.. Generation of a Deep Mouse Brain Spectral Library for Transmembrane Proteome Profiling in Mental Disease Models[J]. Molecular & Cellular Proteomics, 2024, 23(6): 100777. DOI: 10.1016/j.mcpro.2024.100777.

[12] McGlynn D. F., Rabe Andriamaharavo N., Kearsley A. J.. Improved Discrimination of Mass Spectral Isomers Using the High-Dimensional Consensus Mass Spectral Similarity Algorithm[J]. Journal of Mass Spectrometry, 2024, 59(10). DOI: 10.1002/jms.5084.

[13] Kermani N. Z., Yang X., Guo Y.. A Bi-directional Hierarchical Clustering (BHC) for Peak Matching of Large Mass Spectrometry Data Sets[J]. International Journal of Machine Learning and Computing, 2021, 11(6): 373-379. DOI: 10.18178/ijmlc.2021.11.6.1064.

[14] Hu X., Liu W., Xing X.. An Innovative Inter-Spectral Distance-Based Approach to Analyzing MALDI-TOF Mass Spectra of Closely Related Microbial Species[J]. Rapid Communications in Mass Spectrometry, 2025, 39(23). DOI: 10.1002/rcm.10121.

[15] Cody R. B., Sparkman O. D., Moore H.. Creating a Searchable Chromatographic Database with the NIST Mass Spectral Search Program[J]. Journal of the American Society for Mass Spectrometry, 2022, 33(4): 740-743. DOI: 10.1021/jasms.2c00016.

[16] Yamaguchi S., Ikegawa M.. An Effective Approach to Mass Spectrometry Imaging Data Partitioning Using UMAP and k-Means Clustering[J]. Mass Spectrometry, 2025, 14(1): A0174-A0174. DOI: 10.5702/massspectrometry.a0174.

[17] Xu G., Gan S., Guo B., Yang L.. Application of clustering strategy for automatic segmentation of tissue regions in mass spectrometry imaging[J]. Rapid Communications in Mass Spectrometry, 2024, 38(8). DOI: 10.1002/rcm.9717.

[18] Aoki J., Isokawa M., Ueda M.. Site-Specific Clustering of Bioactive Signaling Molecules Predicted In Situ by Space and Time Coherent Mapping for Imaging Mass Spectrometry[J]. Journal of the American Society for Mass Spectrometry, 2025, 36(1): 72-84. DOI: 10.1021/jasms.4c00333.

[19] Frédérique V., Simon A., Manor A., Dirk V.. Defining Spectral Quality in Mass Spectrometry-Based Proteomics: A Retrospective Review[J]. Mass Spectrometry Reviews, 2025. DOI: 10.1002/mas.21933.

[20] Tsugawa H.. Spectral Deconvolution for Small Molecule Analysis[J]. Journal of the Mass Spectrometry Society of Japan, 2024, 72(2): 21-26. DOI: 10.5702/massspec.s24-10.

[21] Grossegesse M., Nitsche A., Schaade L., Doellinger J.. Application of spectral library prediction for parallel reaction monitoring of viral peptides[J]. PROTEOMICS, 2021, 21(7-8). DOI: 10.1002/pmic.202000226.

[22] Palstrøm N. B., Campbell A. J., Lindegaard C. A., Cakar S.. Spectral library search for improved TMTpro labelled peptide assignment in human plasma proteomics[J]. PROTEOMICS, 2024, 24(6). DOI: 10.1002/pmic.202300236.

[23] Teh R., Azimi A., Ali M., Mann G.. Specialised skin cancer spectral library for use in data-independent mass spectrometry[J]. PROTEOMICS, 2021, 21(19). DOI: 10.1002/pmic.202100128.

[24] Senavirathna L., Ma C., Duong V., Tsai H.. SLB-msSIM: A Spectral Library-Based Multiplex Segmented SIM Platform for Single-Cell Proteomic Analysis[J]. PROTEOMICS, 2025, 25(19): 50-61. DOI: 10.1002/pmic.70037.

[25] Canudas N. V., Gómez M. C., Vilasís-Cardona X., Ribé E. G.. Graph Clustering: a graph-based clustering algorithm for the electromagnetic calorimeter in LHCb[J]. The European Physical Journal C, 2023, 83(2). DOI: 10.1140/epjc/s10052-023-11332-1.

[26] Figiel A., Himmel A., Nichterlein A., Niedermeier R.. On 2-Clubs in Graph-Based Data Clustering: Theory and Algorithm Engineering[J]. Journal of Graph Algorithms and Applications, 2021, 25(1): 521-547. DOI: 10.7155/jgaa.00570.

[27] Niu X., Zheng Y., Liu W., Wu C. Q.. On a two-stage progressive clustering algorithm with graph-augmented density peak clustering[J]. Engineering Applications of Artificial Intelligence, 2022, 108: 104566. DOI: 10.1016/j.engappai.2021.104566.

[28] Pisano Z. M., Agterberg J. S., Priebe C. E., Naiman D. Q.. Spectral graph clustering via the expectation-solution algorithm[J]. Electronic Journal of Statistics, 2022, 16(1). DOI: 10.1214/22-ejs2018.

[29] Xu T., Jiang J.. A Graph Adaptive Density Peaks Clustering algorithm for automatic centroid selection and effective aggregation[J]. Expert Systems with Applications, 2022, 195: 116539. DOI: 10.1016/j.eswa.2022.116539.

[30] Yang X., Zhao W., Xu Y., Wang C.. Sparse K-means clustering algorithm with anchor graph regularization[J]. Information Sciences, 2024, 667: 120504. DOI: 10.1016/j.ins.2024.120504.

[31] Deng Z., Wang J.. G2-SCANN: Gaussian-kernel graph-based SLD clustering algorithm with natural neighbourhood[J]. Pattern Recognition, 2024, 155: 110682. DOI: 10.1016/j.patcog.2024.110682.

[32] Miloudi S., Wang Y., Ding W.. An Improved Similarity-Based Clustering Algorithm for Multi-Database Mining[J]. Entropy, 2021, 23(5): 553. DOI: 10.3390/e23050553.

致谢

本研究从选题、算法设计到实验分析，得到了指导教师和同学的帮助。指导教师对研究结构、算法思路和实验结果解释提出了重要意见，使本研究能够围绕谱图聚类中的候选空间缩减问题展开较为完整的论证。

同时，感谢学校提供的学习环境和课程训练，使本人能够将数据库、数据挖掘和算法分析等知识综合应用于毕业设计。感谢同学在资料查找和实验讨论过程中的支持。由于本人能力有限，论文中仍可能存在不足之处，恳请各位老师批评指正。